绵阳市新永供水有限公司

2022年度球墨铸铁管及管件采购项目

竞争性谈判文件

项目名称：2022年度球墨铸铁管及管件采购项目

采 购 人：绵阳市新永供水有限公司

日    期：2022年4月1日

目录

第一章 竞争性谈判公告	2

一、 项目名称	2

二、 采 购 人	2

三、采购项目内容	2

四、响应供应商资格要求	2

五、竞争性谈判报名及竞争性谈判文件的获取	3

六、响应文件递交截止时间及地点	3

七、联系方式	4

第二章 竞争性谈判供应商须知	5

一、竞争性谈判文件	5

二、谈判响应文件	5

三、谈判响应文件的编制	7

四、谈判响应文件的递交	8

五、谈判办法和谈判事宜	9

六、中选通知	13

七、签订合同	13

八、价款支付	14

九、保密	14

十、其它	14

第三章 竞争性谈判响应文件格式	15

一、资格证明文件	15

二、报价文件	19

三、商务文件	22

四、技术文件	27

第四章 合同主要条款	29

# 竞争性谈判公告

根据绵阳市新永供水有限公司的采购计划，兹邀请符合条件的潜在供应商参加本项目的报价和竞争性谈判。

## 项目名称

2022年度球墨铸铁管及管件采购项目

## 采 购 人

绵阳市新永供水有限公司

## 三、采购项目内容

绵阳市新永供水有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目，详见采购清单表。

## 四、响应供应商资格要求

1、具有在中华人民共和国注册的独立企业法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加谈判）；

2、供应商需具备下列资质：

（1）申请人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的生产经营企业或代理供应商。应提供有效的《营业执照》副本（其所投产品类别应在其营业执照经营范围内），申请人具有有效的《税务登记证》或依法缴纳税收证明材料；申请人具有有效的《组织机构代码证》；如是三证合一证件，提供三证合一复印件加盖公司鲜章；申请人若为品牌设备代理商，需具有所投产品品牌的代理权（品牌授权代理证书或该品牌对本项目的授权书）。

（2）投标人具有良好商业信誉的承诺函（原件）。

（3）近三年（2019年-至今）类似业绩不少于3项。（类似业绩是指申请人作为合同主体签订的与本项目拟投产品同品牌销售安装合同或申请人代理品牌厂商作为合同主体签订的与本项目拟投产品同品牌的销售安装合同、单项业绩不小于200万）。

（4）提供近三年（2019年、2020年、2021年）中任何一年的市级以上（含）检测部门检测的设备质量检验合格报告。（报告结果须为合格）；

（5）涉及接触水体的产品设备需具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

（6）近一年财务无亏损，并提供经审计的财务报表。

（7）近三年（2019年-2021年）没有因产品质量问题引起的合同的纠纷、仲裁或诉讼事项。

（8）法律、行政法规规定的其他条件证明材料：

提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询的供应商在开标时间前是否未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用记录结果网页截图（复印件）或未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函（原件）。

本次采购不接受联合体响应。

凡不符合以上资格要求的供应商，均不得参加本次竞争性谈判，否则该响应无效。

## 五、竞争性谈判报名及竞争性谈判文件的获取

邮件、网站下载或纸质版获取。

## 六、响应文件递交截止时间及地点

（一）响应文件递交时间为 2022 年4月11日下午14:00时，谈判开始时间为2022 年4月11日下午14:00时。

（二）响应文件递交及竞争性谈判地点：

所有响应文件必须在截止时间之前递交到绵阳市高新区永兴镇永安路26号新永供水有限公司，逾期不予接收，未参加报名的供应商不予接收投标文件。

## 七、联系方式

采购人：绵阳市新永供水有限公司

联系人：曾工

电  话：13700961753

邮  箱：1360943350@qq.com

绵阳市新永供水有限公司

2022年4月1日

# 竞争性谈判供应商须知

## 一、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件的澄清

供应商对竞争性谈判文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，以电子邮件方式通知采购人，但通知发出时间不得晚于2022年4月8日下午17:00。采购人对所质疑事项在2022年4月9日17:00前统一进行电子邮件答复。如果答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意竞争性谈判文件所有条款内容，无异议。

采购人对竞争性谈判文件所作的一切澄清、修改及补充，采用电子邮件发布，是竞争性谈判文件不可分割的部分。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件澄清、修改及补充文件相互矛盾时，以最后发出的澄清、修改及补充文件为准。

（二）竞争性谈判文件的修改

在谈判响应文件递交截止时间前的任何时候，采购人有权修改竞争性谈判文件，但必须以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性谈判文件的补充部分，对所有供应商具有约束力，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

为使供应商有充分时间对竞争性谈判文件修改部分进行研究并修改谈判响应文件，采购人可酌情推迟谈判响应文件递交截止时间和谈判时间，并将此变更书面通知所有供应商，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

## 二、谈判响应文件

响应供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性谈判文件各个方面作出实质性响应，是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其响应将被拒绝。

谈判响应文件包括：1.资格证明文件；2.报价文件；3.商务文件；4.技术文件（在递交谈判响应文件时需按以下顺序装订，并在谈判响应文件递交截止前送达竞争性谈判文件中指定地点）。

谈判响应文件一式叁份，正本一份副本贰份，且在文件封面注明正本和副本。如果正本和副本有差异，以正本为准。

（一）资格证明文件

1.“资格证明文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.供应商资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码、资质证书等。如已三证合一，无需提供税务登记证和组织机构代码证；

3.承诺书（格式见第三部分）；

4.供应商法定代表人身份证明书（格式见第三部分）；

5.供应商法定代表人授权书（格式见第三部分）；

供应商为法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人的有效身份证明；授权代理人参加谈判的，须出具有效的法定代表人授权书、法定代表人及授权代理人身份证明（格式见第三部分）。

上述文件上须加盖供应商公章。其原件随身携带备查，如要求出示原件而不能出示原件的，为无效文件；所出示的原件与复印件不符，以原件为审查依据；参会人员须携带身份证原件。

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格。

以上所提供的资料须加盖单位公章并按后述格式要求装订成册并单独密封。

（二）报价文件

1.“报价文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.报价表（格式见第三部分）。

报价文件中所写明的报价将作为谈判的首轮报价；

3.供应商报价应包含供应商完成本项目全部工作所应收取的全部费用。如果供应商在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用；

4.供应商只允许有一个最终报价，如未按要求报价，为无效报价。

（三）商务文件

1.“商务文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.企业实力（企业规模、财务状况、项目团队等）；

3.供应商业绩项目一览表及业绩证明材料（格式见第三部分）；

4.对合同主要条款是否接受（格式见第三部分）。

（四）技术文件

1.“技术文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.2022年球墨铸铁管及管件采购清单表；

3.售后服务；

4.供货方案；

5.技术配置及指标。

## 三、谈判响应文件的编制

1.资格证明文件应单独密封，其余所有文件可装订成册另行密封；

2.装订成册的文件应有目录及页码；

3.谈判响应文件一律采用A4纸张；

供应商须逐一注明以下内容并打印后贴到每一个密封袋上：

（1）文件名称（指此密封袋内所装的文件类型。如为资格证明文件，则注明：资格证明文件，以此类推）；

（2）项目名称；

（3）“于×年×月×日×时之前（指谈判邀请中规定的谈判日期及时间），不准开启”字样。

（4）供应商名称及地址。

并在文件袋封口处盖供应商公章。

4.所有文件须同时递交指定地点，且不得混装。

## 四、谈判响应文件的递交

（一）谈判响应文件的递交

1.谈判响应文件必须在谈判响应文件递交截止时间前送达到竞争性谈判文件中指定的递交地点。

2.在递交谈判响应文件的同时，须提交法定代表人的授权委托书、授权代表的有效身份证件。

3.采购人如因故推迟谈判响应文件递交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（二）谈判响应文件的修改和撤回

1.在谈判响应文件递交截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其谈判响应文件并送达到采购人。

2.供应商修改或撤回谈判响应文件的书面材料，须密封送达到采购人。同时应在封皮上注明“谈判响应文件修改”或“谈判响应文件撤回通知”字样。

3.若供应商以传真或邮件形式通知采购人撤回报价，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购人。

4.从谈判响应文件递交截止日期起至报价有效期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

（三）发生下列情况之一的谈判响应文件拒绝接收。

1.在谈判响应文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件。

2.未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的。

3.由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的谈判响应文件。

4.以电讯形式送达的谈判响应文件。

## 五、谈判办法和谈判事宜

采购人依照有关规定，并根据本次谈判项目的特点组织评审小组，评审小组由相关部门共 5 人组成，进行成交候选供应商的确定。各供应商委派代表（或委托人）参加现场谈判。

（一）谈判办法

本次评审办法是综合评审法，并实行最高限价168.78万元，评审小组首先对所有供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，其中符合资格条件的供应商进入第二轮谈判。第二轮报价以第一轮有效报价的最低价作为最高限价，进入第二轮谈判的供应商进行第二轮现场报价并与采购人进行谈判，评审小组根据第二轮现场报价以及谈判结果按照本文件的评审办法进行综合评审，评分最高的供应商为中选候选人。

评审小组对价格的计算错误按下述原则修正：（1）如果报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准进行修正;（3）供应商不同意以上修正，则其报价将被拒绝。

（二）谈判程序

1.各供应商签到。

2.主持人宣布谈判及其注意事项。

3.监督人员宣读纪律要求。

4.供应商代表现场检查各响应文件的密封情况并签字。

5.主持人当众开启资格证明文件并组织评审小组对供应商进行资格审查（不符合资格条件的当场退还该供应商所有文件）。

6.主持人当众开启各资格审查合格供应商的其余响应文件，公布各供应商报价并登记，供应商对报价签字确认，各供应商可暂时离场。

7.评审小组与通过资格审查的各供应商分别进行第二轮谈判，供应商进行第二轮现场修正报价及签字确认。谈判的内容为价格、技术内容、合同主要条款等（本文件规定作为响应前提条件的除外）。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向其他人透露与谈判有关的一切信息。

8. 评审小组根据第二轮报价及谈判结果进行综合评分，得分最高的供应商即为中选候选人。

9.评审小组及相关监管部门签字确认谈判结果。

（三）有以下情形之一者，认定该供应商谈判响应文件无效：

1.未按竞争性谈判文件要求的递交时间、格式及相关要求递交谈判响应文件的；

2.未实质性响应竞争性谈判文件要求的；

3.明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

4.响应文件袋未密封完好的；

5.谈判响应文件未按要求签字和加盖公章的；

6.谈判响应文件有效期不符合竞争性谈判文件要求的；

7.谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

8.不符合规定资格条件的；

9.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目响应或者未划分采购项目的同一项目谈判；

10.非委托代理人或法定代表人现场提交二次报价的。

11.评审小组一致认为报价明显不合理的；

12.以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式响应的；

13.超出竞争性谈判文件规定最高额限价的；

14.没有按照竞争性谈判文件要求提供保证金的；

15.法律法规规定的其他应作无效响应的。

（四）发生下列情况之一,则本次谈判不成立，采购人将重新组织谈判:

1.在谈判响应文件递交时间截止时，供应商不足三家；

2.资格审查合格的不足三家；

3.按本条第（三）项规定认定后有效响应不足三家的。

（五）评审小组职责

1．评审小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，负责本项目的谈判工作，独立履行下列职责：

（1）审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）受采购人委托按照事先确定的办法推荐中选人；

（4）向采购人报告非法干预谈判工作的行为。

2．评审小组完成谈判后，应向采购人提出书面评价报告，评价报告需评审小组全体成员签字。主要内容包括：

（1）谈判日期和地点；

（2）供应商名单和评审小组成员名单；

（3）谈判结果排名；

（4）谈判记录及说明，包括报价无效供应商名单及原因；

（5）评审小组推荐的中选候选人。

3.谈判原则

（1）客观性原则：评审小组将严格按照竞争性谈判文件的要求，对供应商的谈判响应文件进行认真评审；评审小组对谈判响应文件的评审仅依据竞争性谈判文件本身，而不依据竞争性谈判文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评审小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。

（3）独立性原则：谈判工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评审小组成员对出具的意见和确认的结果承担个人责任。

（4）保密性原则：采购人应当采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

（5）综合性原则：评审小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中选人。

（六）综合评审标准

| 综合评分表 |
| --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 商务部分（16分） | 企业实力（10分） | 10分 | 1、投标人或所投产品生产厂家同时具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的得3分，每少提供一个扣1分，扣完为止。 2、提供标的产品第三方检测报告（第三方检测机构需通过CNAS认证）的得1分，不满足要求或未提供不得分。 3、投标人或所投产品生产厂家获得省级技术中心认证（政府相关部门颁发）的得1分；获得国家级技术中心认证的得2分。 4、投标人或所投产品生产厂家参编国家标准GB/T13295制定的得1分。 5、投标人或所投产品生产厂家同时提供省级及以上工商管理部门颁发的守合同、重信用企业证书的得1分。 6、投标人或所投产品生产厂家曾获得省级政府质量奖的得1分，国家级政府质量奖的得2分。 注：上述第“1、2、3、4、5、6”项须提供相关证书（在有效期内的）复印件并加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  | 业绩 （6分） | 6分 | 响应供应商2019-2021年完成的类似业绩，每一项业绩得2分，最高得6分。 注：项目业绩提供项目合同复印件（加盖公章），原件备查，单项合同金额不低于200万元，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。 |
| 2 | 技术部分（29分） | 售后服务 （8分） | 8分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于①售后服务响应时间；②售后服务人员；③售后服务体系建立；④售后服务范围）进行综合评审：售后服务方案完整且均有描述的得4分；缺项、漏项或不合理、不可行或脱离项目实际的，一项扣1分，扣完为止。售后服务方案完整，描述详尽、合理、可行性强的加4分；售后服务方案完整，描述较详尽、较可行、可行性较强的加2分。不提供不得分。 |
|  |  | 供货方案（6分） | 6分 | 根据投标人提供的供货方案（包括但不限于①供货整体计划；②进度保障措施；③质量控制措施；④运输途中突发情况的应急措施）进行综合评审。供货方案完整且均有描述的得2分；缺项、漏项或描述不合理、不可行或脱离项目实际的，一项扣0.5分，扣完为止。供货方案完整，描述详尽、合理、可行性强的加4分；供货方案完整，描述较详尽、较合理、可行性较强的加2分。不提供不得分。 |
|  |  | 技术指标及配置 （15分） | 15分 | 完全符合招标文件技术指标及配置要求没有负偏离得15分；带“★”符号以外的其他技术指标及配置有负偏离的，一项扣3分，扣完为止。 注：（1）技术指标及配置中带“★”符号的为本项目的实质性要求，投标人不得有负偏离，否则作无效投标处理。 （2）带“★”符号以外的其他技术指标及配置有负偏离的，投标人应在投标产品技术参数表中标明偏离的具体数字，并同时标明规范允许的偏离值。负偏离值只能在最新国标或规范允许的负偏离值的20%范围内，超20%作无效投标处理。 （3）投标人需在“投标产品技术参数表”中注明所响应技术指标及配置要求的相关证明材料在投标文件中所在的详细页码，证明材料如有多项的，需标示出具体响应的项。 （4）上述内容中“一项”是指技术指标及配置中级别最低的项。 |
| 3 | 竞争性谈判报价评分标准（55分） | 竞争性谈判报价评分 | 55分 | 竞争性谈判报价评分： 第一轮报价不高于采购人控制价的为有效报价，第二轮报价以第一轮有效报价的最低价做为最高限价。 评标基准价为：第二轮所有有效响应供应商有效报价中最低价为基准价。 投标报价等于基准价，得55分。 响应供应商投标报价每高于基准1%的扣2分；不足1%按1%计算，扣完为止。 响应供应商投标报价得分=55-（投标报价-基准价）/基准价*100*2分。 注：评审小组一致认为报价明显不合理的或明显低于成本价的，投标人应提供有效证明，无法提供的视为报价无效，按0分计算。 |

## 六、中选通知

（一）谈判结束7个工作日内采购人将以书面形式向中选人发出《中选通知书》，《中选通知书》一经发出即产生法律效力。

（二）中选通知书将作为签订合同的依据。

## 七、签订合同

（一）中选人的最终报价为本项目成交价，即为合同价。

（二）中选人在收到《中选通知书》后10个工作日内按《中选通知书》指定的时间地点与采购人签订合同。

（三）竞争性谈判文件、中选人的谈判响应文件及其最终承诺等，均为签订合同的依据。

（四）如中选人未按本文件要求与采购人签订合同的，采购人有权要求中选人承担成交价10%的缔约过失责任；如本次采购设置有响应保证金的，采购人有权予以没收。

## 八、价款支付

## 分批次付款。甲方与乙方签订年度合同后，以每批次实际产生量作为结算依据，按批次结算95％货款，甲方预留5％作为本批次采购货物的质量保证金，待验收合格之日起一年满后无息依次付清。乙方应在甲方验收合格签署交货单后向甲方开具等额有效的税务发票，甲方应在收到发票后[20 ]日内向乙方支付该款项。

## 九、保密

（一）公布报价以后，有关谈判响应文件的检查、澄清和评比以及与授予合同有关的推荐意见，在宣布成交供应商之前，不得向无关供应商或其他与该工作无关的人员泄露。

（二）除谈判响应文件的初步评审的规定外，供应商在公布报价以后到确定中选人的这一期间，不得与采购人接触，联系有关其谈判响应文件的事宜。

（三）供应商对采购人在谈判响应文件的评价、比较或确定授予合同的过程中企图施加影响的任何做法，都将导致该供应商的谈判响应文件被拒绝。

（四）谈判双方应分别为对方在谈判响应文件和竞争性谈判文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

## 十、其它

该竞争性谈判文件的解释权和修订权属“绵阳市新永供水有限公司”。

# 竞争性谈判响应文件格式

## 一、资格证明文件

（一）资格证明文件封面格式

致：XX公司

资格证明文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

### （二）承诺书

承  诺  书（样表）

XX公司：

根据贵方关于                  (项目名称)的竞争性谈判文件的要求，我单位正式授权         为全权代表，参加贵方组织的

（项目名称）竞争性谈判活动，作出以下承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.完全满足竞争性谈判文件中全部实质性要求。

3.竞争性谈判响应文件中资格证明文件资料、技术文件、报价文件资料经密封，加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签字后递交。

4.保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定。

5.保证忠实地执行竞争性谈判双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

7.我们已详细审核全部竞争性谈判文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

9.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签名）

年    月    日

### （三）法定代表人身份证明书

### 法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月    日

经营期限：

姓    名：            系                          （供应商名称）的法定代表人（职务：          电话：                 ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（盖公章）

年     月    日

注：

1.法定代表人在递交竞争性谈判响应文件时，应携带供应商企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。

2.法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，竞争性谈判响应文件不予接收。

### （四）供应商法定代表人授权书

法定代表人授权书

XX公司：

（供应商全称）  　 　   （法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名）代表我公司，针对本项目的竞争性谈判和中选后的合同签订与执行等具体工作，并签订全部有关的文件、合同，我公司对被授权人的行为负全部责任。

本授权书于          年       月     日签字生效。在撤消授权的书面通知到达之前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：（签名）            供应商：（盖公章）

法定代表人（签名）

| 授权人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

年    月    日

注：本授权书适用于法定代表人不亲自参加竞争性谈判的。

## 二、报价文件

（一）报价文件封面格式

致：XX公司

报价文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（二）报价表

报价表（可调整）

项目编号：     			      	  	单位：元

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 | （小写） |  |
| 合计金额 | （大写） |  |

注：

1. 若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

2. 报价应是最终验收合格后的总价，包括运输、保险、税费、和招标文件规定的或未规定但可能涉及的一切相关费用。如供应商在项目实施中产生新的费用由供应商自行解决并承担相关费用。

法定代表人或授权代表： （签名）

供应商：（盖公章）

年      月      日

（三）报价表

二次报价表（可调整）

项目编号：     			      	  	单位：元

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 | （小写） |  |
| 合计金额 | （大写） |  |

注：

1. 若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

2. 报价应是最终验收合格后的总价，包括运输、保险、税费、和招标文件规定的或未规定但可能涉及的一切相关费用。如供应商在项目实施中产生新的费用由供应商自行解决并承担相关费用。

3.第二次报价为竞争性谈判现场填报。

法定代表人或授权代表： （签名）

供应商：（盖公章）

年      月      日

## 三、商务文件

（一）商务文件封面格式

致：XX公司

商务文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（一）企业实力

企业提供以下资料（若有）：

1、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书；

2、标的产品第三方检测报告（第三方检测机构需通过CNAS认证）；

3、所投产品生产厂家获得省级技术中心认证（政府相关部门颁发）或国家级技术中心认证；

4、所投产品生产厂家参编国家标准GB/T13295制定；

5、所投产品生产厂家获得省级及以上工商管理部门颁发的守合同、重信用企业证书；

6、所投产品生产厂家获得省级政府质量奖或国家级政府质量奖；

注：（1）上述第“1、2、3、4、5、6”项须提供相关证书（在有效期内的）复印件并加盖公章。

### （二）供应商业绩项目一览表

近3年完成的类似项目情况表（可调整）

| 序号 | 项目名称 | 项目建设方 | 项目建设方 联系人及电话 | 项目总金额 （元） | 合同号 | 项目内容简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附合同证明材料，单项合同金额不低于200万元。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表： （签名）

年     月     日

（三）对合同主要条款（见第四部分）接受情况

| 对合同主要条款 | 全部接受 | 不完全接受 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

备注：对合同主要条款完全接受的在1后对应部位划√；对合同主要条款不完全接受的按照序号1、2、3、4···依次对应填写不接受条款（可添加）。

## 四、技术文件

（一）技术文件封面格式

致：XX公司

技术文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

1、2022年球墨铸铁管材及管件采购清单表

| 2022年球墨铸铁管材及管件采购清单表 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN100*6m K9级 | 米 | 0 |  |
| 2 | 球墨铸铁管 | DN150*6m K9级 | 米 | 1800 |  |
| 3 | 球墨铸铁管 | DN200*6m K9级 | 米 | 2100 |  |
| 4 | 球墨铸铁管 | DN300*6m K9级 | 米 | 1580 |  |
| 5 | 球墨铸铁管 | DN400*6m K9级 | 米 | 400 |  |
| 6 | 球墨铸铁管 | DN600*6m K9级 | 米 | 0 |  |
| 7 | 承插单支盘三通 | DN150*150 | 个 | 12 |  |
| 8 | 承插单支盘三通 | DN200*200 | 个 | 6 |  |
| 9 | 承插单支盘三通 | DN100*50 | 个 | 6 |  |
| 10 | 承插单支盘三通 | DN150*100 | 个 | 20 |  |
| 11 | 承插单支盘三通 | DN150*80 | 个 | 10 |  |
| 12 | 承插单支盘三通 | DN200*100 | 个 | 3 |  |
| 13 | 承插单支盘三通 | DN300*150 | 个 | 4 |  |
| 14 | 承插单支盘三通 | DN300*100 | 个 | 8 |  |
| 15 | 承插单支盘三通 | DN400*100 | 个 | 4 |  |
| 16 | 承插单支盘三通 | DN400*150 | 个 | 5 |  |
| 17 | 承插90°弯头 | DN100 | 个 | 6 |  |
| 18 | 承插90°弯头 | DN150 | 个 | 30 |  |
| 19 | 插盘短管 | DN100 | 个 | 6 |  |
| 20 | 插盘短管 | DN150 | 个 | 20 |  |
| 21 | 插盘短管 | DN200 | 个 | 5 |  |
| 22 | 插盘短管 | DN300 | 个 | 10 |  |
| 23 | 插盘短管 | DN400 | 个 | 5 |  |
| 24 | 插盘短管 | DN600 | 个 | 0 |  |
| 25 | 承盘短管 | DN100 | 个 | 12 |  |
| 26 | 承盘短管 | DN150 | 个 | 40 |  |
| 27 | 承盘短管 | DN200 | 个 | 30 |  |
| 28 | 承盘短管 | DN300 | 个 | 15 |  |
| 29 | 承盘短管 | DN400 | 个 | 6 |  |
| 30 | 承盘短管 | DN600 | 个 | 0 |  |

2、售后服务

投标人编制售后服务方案，包括但不限于①售后服务响应时间；②售后服务人员；③售后服务体系建立；④售后服务范围。

3、供货方案

投标人编制供货方案，包括但不限于①供货整体计划；②进度保障措施；③质量控制措施；④运输途中突发情况的应急措施。

4、技术指标及配置

4.1标准要求

GB/T13295-2019  水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件

GB/T17219       生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T17459       球墨铸铁管 沥青涂层

GB/T17671       水泥胶砂强度检验方法

GB/T17457       球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬

GB/T 21873      橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范

4.2质量要求

规格：承插直管长度采用6000mm。柔性接口球墨铸铁管及管件尺寸执行GB/T13295标准，刚性接口球墨铸铁管件尺寸参照标准GB3420执行。管道采用“T”型胶圈接口，壁厚及重量按GB/T13295标准中K9级执行。

材料：所有选用的材料，要符合国家颁布的最新标准或等同的最新版本的标准。

球墨铸铁管及配套管件的机械性能包括最小抗拉强度、布氏硬度、最小延伸率应符合GB/T13295标准。采购人如果发现实验材料与规定的标准不符，投标人应自费更换。

球墨铸铁材质牌号为QT450-10，球化等级3级以上。

★与球墨铸铁管配套胶圈材质为EPDN（三元乙丙）橡胶，应符合GB/T 21873-2013 《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》的规定。

★（涉及饮用水卫生安全许可批件同时提供符合生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范的卫生检验报告）。

★在制造前应保存材料试验的结果（试验报告），试验报告应包括将用于制造管道及管件的名称与拟用材料名称，以及能够证明全部试验结果与相应规范说明相一致的数据资料。

★球墨铸铁管所用材质性能应满足：1）最小抗拉强度不小于450MPa；2）最小伸长率10%；3）布氏硬度不得超过230HBW；4）屈服强度≥300MPa。

尺寸及其偏差：消失模管件内径和外圆应在不进行机加工的状态下，达到相关国家标准管件尺寸偏差要求，其他直管及管件尺寸及偏差应符合相关国家标准要求。

★工作压力：1MPa；使用介质：生活饮用水。

铸造：球墨铸铁管应用离心法铸造。铸造结构为同质性材料，不含非金属物和其它杂质。所有不进行机加工的铸件表面，应仔细地清理铸件毛刺、飞边。铸件表面情况优良，管材及管件的表面不应有裂纹、重皮，承、插口密封工作面应光滑、轮廓清晰，不应有连续的轴向沟纹，不得有影响接口密封性的缺陷。

管材和管件内表面上的任何凸起高度不应超过内衬厚度的1/2，外表面的局部凹陷、铸造缺陷以及毛刺、飞边清除后造成的壁厚减薄不得超过公称壁厚的允许偏差。其管壁厚度应符合GB/T13295标准，并且任何偏差均不得影响铸件的强度和耐用性。

防腐涂层：球墨铸铁管及管件内防腐采用水泥砂浆内衬，执行GB/T17457标准，并进行适当修磨，要求达到附着力强，渗水率小，化学稳定性好，施工简便。

★内防腐材料应符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求。

★用于饮用水管道，所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对自来水造成污染的材料，管道材料必须符合GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》要求。

其他：每项产品须提供相应橡胶圈。（投标人须在投标文件中单独提供承诺函）。

4.3投标产品技术指标偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术指标及配置 | 正（或负）偏离或完全响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

## 注：1.投标人必须把招标项目的四、技术文件 4、技术指标及配置的全部内容列入此表。

## 2.按照招标项目的四、技术文件 4、技术指标及配置顺序对应填写。

## 3．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 4.技术指标及配置中带“★”符号的为本项目的实质性要求，投标人不得有负偏离，否则作无效投标处理。

## 5.带“★”符号以外的其他技术指标及配置有负偏离的，投标人应在投标产品技术参数表中标明偏离的具体数字，并同时标明规范允许的偏离值。负偏离值只能在最新国标或规范允许的负偏离值的20%范围内，超过20%作无效投标处理。

## 6.投标人需在“投标产品技术参数表”中注明所响应技术指标及配置要求的相关证明材料在投标文件中所在的详细页码，证明材料如有多项的，需标示出具体响应的项。

## 7.上述内容中“一项”是指技术指标及配置中级别最低的项。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

# 第四章  合同主要条款

绵阳市新永供水有限公司

2022年度球墨铸铁管材及管件采购项目

采

购

合

同

合同编号：[              ]

签署地点：[              ]

签署日期：    年  月   日

甲方(采购方):

法定代表人：

地址：

电话（传真）：

乙方(供应商)：

法定代表人：

地址：

电话（传真）：

参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及绵阳市新永供水有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目（项目编号：    ）的《竞争性谈判文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买本合同第一条所述之标的事宜订立如下合同条款，以兹共同遵守。

一、合同标的

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总金额合计： ，大写：人民币 |

1.1  本合同总金额为包干价，包括产品价格、现在和将来的所有税款、关税与其它财政和公共费用、运输、卸货、搬运、以及质量保证期间的维修费用等一切费用，乙方不得向甲方要求合同总金额以外的任何费用。

1.2  乙方同意，在执行本合同过程中，如甲方发现乙方向其他任何第三方采购商以低于本合同价格出售本合同第一条/附件一所述之产品，甲方有权要求乙方调低价格，乙方应相应予以调整，如甲、乙双方在甲方提出降价要求之日起[5]天内无法就价格调整事宜达成一致，甲方有权选择继续

履行本合同或提前终止本合同，而无需承担违约责任。

1.3  乙方同意，除调低产品价格外，在本合同有效期内，不得对本合同项下产品价格进行调整或变更。

二、交货

乙方应完全按照甲方要求保质保量按时送货，乙方所提供产品必须满足国家相关行业规范以及环保要求且为全新产品，并确保顺利通过国家相关政府部门验收。各标准不一致时，按照最高标准执行。具体送货信息如下：

交货时间：[根据甲方实际需求日期]

交货地点：[根据甲方提供的交货地点]

交货方式：[根据采购人实际需求分批次供货]

三、乙方保证甲方免受第三方提出的侵犯其知识产权的起诉，甲方由此遭受的损失由乙方承担。

四、货物包装要求

乙方应确保包装质量满足运输安全要求，保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。

五、风险承担

产品交付验收合格之前的所有毁损、灭失的风险均由乙方承担，产品验收合格，甲乙双方授权代表共同签署交货单之后，产品毁损、灭失的风险由甲方承担。

甲方指定联系人：【】，联系电话：【】，邮件：【】

乙方指定联系人：【】，联系电话：【】，邮件：【】

六、质量及验收标准

6.1  乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

6.2  货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

6.3  乙方须在本合同签订之日起10日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每件货物上均应有产品质量检验合格标志。

6.4  货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

6.5  货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担，乙方应按成本价收取。

七、货物验收

货物送达后，甲乙双方共同验收，乙方向甲方说明商品的数量，核对商品型号，检验配置以及配件，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经甲方确认，当面向甲方交验商品，并介绍商品的

适用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、有限发货票、产品（选配件）合格证和使用说明。如产品验收不合格的或存在数量短缺问题的，甲方有权选择拒绝收货或限期补货、货款折扣等方式进行处理并向乙方出具书面通知。乙方应自收到甲方通知之日起2天内派人到甲方处理相关事宜；乙方逾期不处理的，自期限届满之日起，甲方有权予以处置，乙方不得提出异议，甲方有权解除合同并有权向乙方追索相应损失。产品验收合格后，甲乙双方授权代表共同签署交货单。甲方对产品的检验并不表示产品已完全符合质量要求，亦不代表甲方对产品内在性能的最终验收和认可，乙方仍须承担产品质量缺陷、设计缺陷引致的所有责任。

八、质保期及售后服务

质保期[1]年，质保期自甲方验收合格之日起计算。在质保期内，乙方负责免费维修或者更换有缺陷的产品和部件。

九、付款日期以及方式

9.1  双方选择第【二】种付款方式 ：

9.1.1第一种付款方式：一次性付款。乙方应在甲方验收合格签署交货单后向甲方开具等额有效的税务发票，甲方应在收到发票后[20]日内向乙方支付该款项，本合同约定了质保金的，质保金于质保期满后按本合同约定退还。

9.1.2第二种付款方式：分批次付款。甲方与乙方签订年度合同后，以每批次实际产生量作为结算依据，按批次结算95％货款，甲方预留5％作为本批次采购货物的质量保证金，待验收合格之日起一年满后无息依次付清。乙方应在甲方验收合格签署交货单后向甲方开具等额有效的税务发票，甲方应在收到发票后[20]日内向乙方支付该款项。

甲方开票信息：

纳税人名称：绵阳市新永供水有限公司

纳税人税务登记号或统一社会信用代码：91510700205416798A

纳税人登记地址：绵阳高新区永兴镇永安路26号

税务登记联系电话：0816-2564581

税务开户银行名称：中国建设银行股份有限公司绵阳高新支行

税务开户银行账号：51001657937059000903

乙方收款账户信息：

户名：

开户行：

账号：

9.3  无论本合同有何约定，如乙方为增值税纳税人，乙方应在甲方付款前向甲方提供相应款项的增值税专用发票（含两联：发票联与抵扣联）。若乙方提供的发票不符合甲方要求，则甲方有权拒付或延付款项。

十、违约责任

10.1  如乙方不能按期交货的，每逾期一日，应承担合同总金额[1]%违约金，依此类推，甲方有权在货款中直接扣除违约金部分，如延期超过[10]天的，甲方有权终止本合同，由此所造成的所有损失由乙方承担。

10.2  如乙方提供的产品不能达到约定的质量标准的，甲方有权拒付未付款项并视情况同意乙方予以更换或修理，所产生的更换或修理的一切费用，由乙方承担。如乙方未能在甲方同意的期限内按甲方要求或本合同规定进行更换或修理，甲方有权视产品的疵劣、受损程度及品质状况选择按照如下方式处理：

10.2.1  要求乙方按比例降低价格；

10.2.2  要求退货

10.2.2.1  关于货款的处理：甲方已支付预付款的，乙方应自收到甲方书面通知之日后【5】日内，返还甲方已支付款项并承担甲方的损失及费用。

10.2.2.2  关于标的的处理：乙方应收到甲方书面通知之日后【5】日内，自费搬走产品，如乙方未能按甲方的要求搬走产品，甲方对该产品不承担任何保管责任，且甲方有权采取适当的方法处置该等产品，且无需就处置该等产品而承担任何责任。

10.2.3  提前终止本合同，并要求乙方承担违约责任，向甲方支付相当于合同总价款30%的违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应立即补足。

10.3  除非双方协议提前终止本合同，或甲方按照本合同约定提前终止本合同，因一方违约导致合同无法履行，违约方按照本合同约定承担违约责任后仍应继续履行本合同。

10.4  甲、乙双方一致确认,因乙方违反本合同约定，给甲方造成的任何损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

十一、甲、乙双方一致确认，甲方依照本合同约定提前终止本合同的，有权提前[5]个工作日书面通知乙方以提前终止本合同，该等通知自到达乙方处即行生效。乙方同意，甲方按照本条约定提前终止本合同不视为对本合同的违反，不承担任何违约责任，乙方应返还甲方按照本合同已支付的款项（如有）。

十二、廉洁履约

12.1  乙方应始终采取适当的措施，防止乙方，或者代理乙方履行合同之一方，或者代替乙方提供服务之一方（前述乙方均包括但不限于乙方的雇员、代理人、子公司、代表和分包商等）在任何情况下违反或者试图违反任何关于反行贿受贿、反贪污等法律（无论乙方是否知晓该种行为）。

12.2  若乙方，或者代理乙方履行合同之一方，或者代表乙方提供服务之一方（前述乙方均包括但不限于乙方的雇员、代理人、子公司、代表和分包商等）在任何情况下违反或者试图违反任何关于反行贿受贿、反贪污等法律（无论乙方是否知晓该种行为），甲方有权解除本合同，乙方应赔偿甲方因本合同终止而发生的所有成本、损失、损害和费用。为避免疑义，本合同的终止并不影响甲方在本合同项下或者其他方面享有的其他权利和救济。

12.3  若乙方雇佣的或者代表其利益的任何人违反或者试图违反任何关于反行贿受贿、反贪污的法律，乙方应立即通知甲方。

十三、保密条款:甲方因履行本合同向乙方所提供的图纸、文件等资料（如有），乙方应严格进行保密，且不得将该等资料向任何第三方复制或披露。本条款不因本合同的终止而失效。乙方违反本条款，应承担由此给甲方造成的一切损失。

十四、争议解决方式：本合同适用中华人民共和国法律并据其解释。因执行本合同发生争议，由双方协商解决；协商解决不成的，任何一方可以直接向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十五、合同生效及其他：本合同壹式【肆】份，双方各执【贰】份，均具有同等效力，本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。本合同执行期间如有未尽事宜，由双方协商后可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

合同订立时间：    年    月    日

合同订立地点：

以下无正文

甲方：（公章）                         乙方：（公章）

住所：                                 住所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人:                            委托代理人:

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

诚信经营承诺书

绵阳市新永供水有限公司：

为营造公平的市场环境，维护双方的合法权益，共同制止商业贿赂等不正当行为。我司做出如下承诺：

1、不以以下方式贿赂贵司高管、业务人员等与合同履行 相关人员（下称“合同履行相关人员”）：

（1）赠与或拆借现金、有价证券的方式，包括但不限于拆借现金，赠与现金、购物卡、提货单、会员卡、代币券等；

（2）赠送实物、提供 消费的方式，包括但不限于赠送家用电器、健身器材等。

以上内容不包括商务礼仪中所赠与物品和消费，即商务礼仪中赠送市场价在500元以下的小礼品、地方特产，以及在商务接待中提供的工作餐、住宿、交通等。

2、在发现合同履行相关人员索要上述任一好处时，将予以拒绝并在第一时间向贵司监察部门通报；如在无法拒绝的情况下，愿意向贵司监察部门举报并提供相关证据。

3、若贵司有关部门提出协助舞弊调查的要求，我司愿意提供一切帮助以协助调查。若我司不配合贵司反舞弊调查，愿意接受贵司依法所采取的诸如列入供应商黑名单等措施。

4、如果我司存在上述商业贿赂等不正当行为，贵司有权 解除合同，造成的所有损失由我司承担。

承诺人（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字）：

年    月    日

备注：绵阳市新永供水有限公司对举报信息予以严格保密，并视情况给予奖励。公司举报联系方式如下：

举报专线电话：0816-6097881

通信地址：绵阳高新区永兴镇永安路26号