## 技术、服务及其他要求

**一、项目名称：**仪陇县城乡污水处理厂（站）网一体PPP项目扫尾工程勘察设计单位采购项目

**二、技术、服务要求**

**（一）服务内容**

本项目建设内容包括：双胜镇、保平镇、文星镇、二道镇、瓦子镇、灯塔镇、大仪镇、赛金镇、永光镇、立山镇、复兴镇、永乐镇、北台嘴镇、土门镇、柳垭镇、义路镇、铜鼓乡、回春镇、碧泉镇、双庆镇、凤仪乡、乐兴镇共22个城乡污水处理厂（站）整改，整改内容如下：

1.污泥处理设施：复兴镇新建1间污泥脱水间，新建1座贮泥池，永乐镇、北台嘴镇、土门镇、立山镇各新建1间污泥脱水间。合计共新建5间污泥脱水间，新建1座贮泥池。

2.尾水管网部分：立山镇、铜鼓乡、双胜镇、赛金镇新建约3km尾水管网，其中立山镇、铜鼓乡赛金镇各新建1座一体化提升装置，合计3座；

3.备用电源：在河西工业区、复兴镇、永乐镇、北台嘴镇、土门镇、立山镇新增6套固定式备用电源，并增加5套移动式备用电源；

4.监测仪表：除双胜镇、文星镇、二道镇、瓦子镇、永光镇外，在其余17座污水处理站新增29套在线监测仪表；

5.危废间：除复兴镇、永乐镇、土门镇、立山镇外，在其余18个乡镇污水处理站新建1间危废间，合计18间；

6.生物转盘滤池改造：对新政镇安溪潮村集中安置点生活污水处理站、保平镇麻石垭村污水处理站、二道天星镇农村社区生活污水处理站、双胜白鹤污水站、保平镇城镇污水处理站、赛金镇污水处理B站等6座污水处理站进行改造；

7.物联网：新建乡镇污水处理站集群管控云平台系统，包含1个监控总站及4个分站；

8. 移动脱泥车：新增2台。

1. **服务要求**

符合国家现行规程规范和标准。

**三、商务要求**

1、服务期限：自合同签订之日起30天完成。

2、付款方式：以合同约定为准。

3、其他实质性条款：其他未尽事宜由采购人与成交供应商在合同中约定。